Зарегистрирована

в   ОГПН   _____________________________

Управления Государственного пожарного

надзора  ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении |  |
| --- | --- |
| ,офисное здание, класс |
| функциональной пожарной опасности Ф4.3 |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Место нахождения объекта защиты |  |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I. | Оценка пожарного риска. В соответствии ч. 4 ст.4 и ч.3, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения названного закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц. Возможный ущерб третьим лицам не оценивался. |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 64. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» ГОСТ Р 51049-97 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные» ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные» ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ГОСТ Р 50571.28-07 «Электроустановки зданий» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Генеральные планы. Селитебная территория городских и сельских поселений — СНиП 2.07.01-89*, пп. 1.8, 2.7-2.9, 2.12, 2.39, 3.5, 5.1, 5.5, 9.8, прил. 1 пп. 1, 3-5. Транспортная и улично-дорожная сеть в городских и сельских поселениях — СНиП 2.07.01-89*, пп. 2.9, 6.8, 6.13, 6.15, 6.19, 6.20, 6.39, 6.42, прил. 1, пп. 2, 4. Сети инженерные в городских и сельских поселениях — СНиП 2.07.01-89*, пп. 7.22-7.26. Водоснабжение, наружные сети. Необходимость и расход воды на наружное пожаротушение — СНиП 2.04.02-84*, пп. 2.11-2.25. Напоры в наружных сетях — СНиП 2.04.02-84*, пп. 2.26, 2.29, 2.30. Схемы и системы водоснабжения — СНиП 2.04.02-84*, пп.4.3, 4.4, 4.6, 4.11. Сети наружные — СНиП 2.04.02-84*, пп. 8.2-8.7, 8.16, 8.30. СН 478-80*, пп. 3.1, 3.14. Водоснабжение. Внутренний водопровод. Системы водопровода —СНиП 2.04.01-85*, пп. 1.4, 4.1, 4.2, 4.5. Расход воды на внутреннее пожаротушение — СНиП 2.04.01-85*, пп. 6.1-6.6. Напоры во внутренних сетях — СНиП 2.04.01-85*, пп. 6.7-6.9. Пожарные стояки и краны — СНиП 2.04.01-85*, пп. 6.8, 6.10-6.17. Расчет внутренних сетей — СНиП 2.04.01-85*, пп. 7.1-7.8, 11.8. Сети внутренние —СНиП 2.04.01-85*, пп. 9.1-9.4, 9.8, 9.9, 9.12, 9.13. Трубопроводы и арматура — СНиП 2.04.01-85*, пп. 10.1-10.3, 10.5, 10.9, 10.11, 11.3, 11.7, 11.8. СН 478-80*, пп. 4.1-4.3, 4.6. Канализация. 4.1. Внутренние сети канализации —СНиП 2.04.01-85*, пп. 1.4, 17.1, 17.9, 17.17, 17.19, 19.1, 19.6--19.8, 19.10, 19.15. 4.2. Наружные сети канализации — СНиП 2.04.03-85*, пп. 3.13, 3.18, 4.48, 4.49, 4.54, 4.55, 4.59, 5.1, 5.3, 5.5, 5.22, 5.31, 6.9, 6.356, 6.358. Классификация строительных материалов, конструкций и зданий. Общие положения — СНиП 21-01-97*, пп. 1.3, 5.1, 5.2. Строительные материалы: горючесть — СНиП 21-01-97*, пп. 5.3, 5.4; воспламеняемость — СНиП 21-01-97*, пп. 5.3, 5.5; распространение пламени по поверхности — СНиП 21-01-97*, пп. 5.3, 5.6; дымообразующая способность — СНиП 21-01-97*, пп. 5.3, 5.7.; токсичность продуктов горения — СНиП 21-01-97*, пп. 5.3, 5.8. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы, материалы для покрытия полов, кро вельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, показатели пожарной опасно сти — НПБ 244-97. Строительные конструкции: предел огнестойкости — СНиП 21-01-97*, пп. 5.9, 5.10.; класс пожарной опасности — СНиП 21-01-97*, пп. 5.9, 5.11. Противопожарные преграды — СНиП 21-01-97*, пп. 5.12-5.14. Лестницы и лестничные клетки — СНиП 21-01-97*, пп. 5.15, 5.16. Здания, пожарные отсеки, помещения — СНиП 21-01-97*, пп. 5.17-5.20. Классы зданий и помещений по функциональной пожарной опасности — СНиП 21-01-97* п. 5.21. Классы взрывоопасных зон — ПУЭ, пп. 7.3.38-7.3.52. 5.10. Классы пожарной опасности кабельных линий — НПБ 242-97. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования — СНиП 41-01-2003, пп. 4.1, 4.2, 7.1.6, 7.1.7,7.2.2, 7.2.4-7.2.16, 7.2.18, 7.2.19, 7.3.3. Расход приточного воздуха — СНиП 41-01-2003, пп. 5.13, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, прил. Л. Организация воздухообмена —СНиП 41-01-2003, пп. 7.5.2,7.5.4,7.5.9-7.5.10. Оборудование — СНиП 41-01-2003, пп. 4.4.2, 7.1.11, 7.8.1, 7.8.3-7.8.5, 7.8.8, 7.8.9. Размещение оборудования —СНиП 41-01-2003, пп. 7.9.1-7.9.15. Помещения для оборудования —СНиП 41-01-2003, пп. 7.10.1-7.10.7, 13.1, 13.2, 13.6-13.8. Воздуховоды — СНиП 41-01-2003, пп. 4.4.7, 7.11.1-7.11.17. НПБ 239. Автоматика работы вентсистем — СНиП 41-01-2003, пп. 12.2-12.6, 12.10, 12.14, 12.15, 12.17. Противодымная защита: конструктивные решения — СНиП 21-01-97*, пп. 6.34, 6.35, 6.37, 6.39, 6.40, 6.43; Отопление. Системы отопления — СНиП 41-01-2003, пп. 4.1, 4.4.4, 6.1.5, 6.2.2-6.2.9, 6.3.7, 6.3.8, прил. Б. Трубопроводы и отопительные приборы — СНиП 41-01-2003, пп. 4.4.4, 4.4.5, 6.4.2, 6.4.4,6.4.5,6.5.1-6.5.9,6.5.13. Тепловые сети. Область применения — СНиП 41-02-2003, разд. 1. Трасса и способы прокладки — СНиП 41-02-2003, п. 9.6. Тепловые пункты — СНиП 41-02-2003, п. 14.5. Электроснабжение и системы управления — СНиП 41-02-2003, п. 15.12. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов — СНиП 41-03-2003, пп. 4.3, 5.6, 5.10,5.14,5.18,5.19. Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение — СНиП 23-05-95, п. 5.1. Совмещенное освещение — СНиП 23-05-95, п. 6.2. Искусственное освещение: общие положения — СНиП 23-05-95, п. 7.1; освещение помещений жилых, общественных и вспомогательных зданий — СНиП 23-05-95, п.7.21; наружное освещение городских и сельских поселений — СНиП 23-05-95, п. 7.37; аварийное, охранное и дежурное освещение — СНиП 23-05-95, п. 7.60-7.68. Термины и определения — СНиП 23-05-95, прил. А. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности — НПБ 105-03, пп.1-32. Классы взрывоопасных зон — ПУЭ, пп. 7.3.38-7.3.52. Пожарная автоматика. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией — НПБ 110-03 пп. 1-14. Системы пожарной сигнализации 12.1.1.Требования к выбору и размещению пожарных извещателей: общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта — НПБ 88-2001, пп. 12.1-12.12. ГОСТ Р 50898-96; требования к организации зон контроля пожарной сигнализации — НПБ 88-2001, пп. 12.13, 12.14; размещение пожарных извещателей — НПБ 88-2001, пп. 12.15-12.27; 12.1.2.Требования к аппаратуре и ее размещению: приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные — НПБ 88-2001, пп. 12.45-12.47. НПБ 57-97; размещение аппаратуры — НПБ 88-2001, пп. 12.48-12.54; требования к помещению пожарного поста (дежурного персонала) — НПБ 88-2001, пп. 12.55,12.56. 12.1.3. Требования к шлейфам пожарной сигнализации, соединительным и питающим линиям - НПБ 88-2001, пп. 12.57-12.72. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений — НПБ 88-2001, пп. 13.1-13.6. Электропитание систем пожарной сигнализации — НПБ 88-2001, пп. 14.1-14.5, 14.8,14.9. Защитное заземление и зануление — НПБ 88-2001, п. 15.2. Пожарно-охранная сигнализация, правила приемки в эксплуатацию РД 78.145-93, пп.11.1-11.11. Оповещение и управление эвакуацией Общие положения — НПБ 104-03, пп. 3.1-3.27. Типы систем оповещения и управления эвакуацией — НПБ 104-03, п. 4.1. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией — НПБ 104-03, п. 5.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения Геометрические параметры — СНиП 21-01-97*, п. 7.27. Размещение помещений — СНиП 21-01-97*, пп. 6.6, 7.6, 7.7, 7.27. Подвалы, цокольные и технические этажи — СНиП 21-01-97*, пп. 6.6, 6.9, 6.12, 6.13, 6.21,6.42, 7.2, 7.7, 7.23, 7.26, 8.5. Конструктивные решения — СНиП 21-01-97*, пп. 4.1, 6.4, 6.25, 6.26, 7.1-7.5, 7.8-7.15, 7.17-7.26, 8.1, 8.6, 8.9-8.11. СНиП 2.01.02-85*, пп. 1.1, 1.5-1.9, 2.7, 2.8,2.14. СНиП 2.03.13-88,пп. 1.1, 2.1, 2.7, прил.1. СНиП П-26-76*, пп. 1.1, 1.3, 1.4,2.2,2.23,2.26,2.27,3.13. Противопожарные преграды — СНиП 21-01-97*, пп. 5.12-5.14, 7.4, 7.5, 7.15-7.26. (см. пособие «Заполнение проемов в противопожарныхпреградах». — М.: ПожКнига). Эвакуационные пути — СНиП 21-01-97*, пп. 5.15, 5.16, 6.1-6.5, 6.8-6.45, 7.23, 7.24, 7.25, 8.9. Выходы на кровлю —СНиП 21-01-97*, пп. 8.3, 8.4, 8.11. Наружные пожарные лестницы — СНиП 21-01-97*, пп. 8.3, 8.7, 8.8. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности — ГОСТ Р 12.4.026-2001. НПБ 160-97. Электроснабжение и электроустановки: Электрооборудование общественных зданий: -область применения, определения — ПУЭ, пп. 7.1.1-7.1.12; -общие требования — ПУЭ, п. 7.1.14ВСН 59-88, пп. 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.10, 3.11, 3.15; -трансформаторные подстанции — ПУЭ, пп. 7.1.15, 7.1.16; -вводные устройства — ПУЭ, пп. 7.1.22-7.1.24; -электропроводки и кабельные линии — ПУЭ, пп. 7.1.28, 7.1.29, 7.1.31, 7.1.32; -силовое электрооборудование — ПУЭ, пп. 7.1.45,1 АЛЬ; -освещение и указатели — ВСН 59-88, пп. 2.2-2.6, 2.9, 2.28, 2.29, 2.36, 2.37, 2.45, 2.46; -электроснабжение для противопожарных целей — ВСН 59-88, пп. 5.7-5.13, 5.22; -управление освещением — ВСН 59-88, пп. 8.1, 8.2, 8.8, 8.11, 8.13-8.15; -электрощитовые и РУ — ВСН 59-88, пп. 11.1, 11.3, 11.6; Правила пожарной безопасности. Требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Организационные мероприятия: Разработка инструкций, табличек и знаков по пожарной безопасности — пп. 6, 13 прил. 1. Организация противопожарного инструктажа работающих — п. 7. Назначение лиц ответственных за пожарную безопасность и создание пожарно-техничес- кой комиссии — п. 9. Разработка Плана эвакуации, инструкции по действиям персонала при пожаре и проведение тренировок — п. 16. Требования к территории, зданиям и помещениям — пп. 17, 21-29, 32-44, 51-56. Выбор, размещение и обслуживание первичных средств пожаротушения — п. 108, прил. 3. Пожарная безопасность электроустановок — пп. 58-64. Пожарная безопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования — пп.65-82. Сети противопожарного водопровода — пп. 89-95. Установки пожарной автоматики — пп. 96-104. Строительно-монтажные и реставрационные работы — пп. 573-611. Пожароопасные работы — пп. 612-696, прил. 4. Отраслевые нормы и правила пожарной безопасности Общественные здания административного назначения— СНиП 21-01-97 пп. 6.1.1-6.2.7, 6.3.1-6.3.2, 6.3.4-6.3.6, 6.3.11-6.3.13. При проведении реконструкции выполняются требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и соответствующих сводов правил(СП) |

Настоящую декларацию разработал:

_______________________________________________________________________

_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"____" __________________ 2010 г.

М.П.

Лист изменений

| Дата | Вносимые изменения | Причины изменений | Отметка ОГПН |
| --- | --- | --- | --- |